

|  |  |
| --- | --- |
|  **ПРИНЯТО:**на общем собранииТрудового коллективаПротокол № 2от «22» \_\_03\_\_\_\_\_ 2021г. | **УТВЕРЖДАЮ:**Заведующий МБДОУ детский сад №17Георгиевская Н.П.\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_Приказ № 17от «23» марта 2021 |

**Положение**

об организации работы по обеспечению пожарной безопасности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 17 посёлка Де-Кастри Ульчского муниципального района Хабаровского края (МБДОУ № 17 п. Де-Кастри)

**п. Де-Кастри**

**2021**

1. **Основные понятия**

 1.1.**Пожарная безопасность** — состояние защищенности личнос­ти, имущества, общества и государства от пожаров.

1.2.**Пожар** — неконтролируемое горение, причиняющее материальный ущерб, вред жизни и здоровью граждан, интересам общества  государства.

1.3.Требования пожарной безопасности — специальные условия социального и (или) технического характера, установленные в целях обеспечения пожарной безопасности законодательством Российской Федерации, нормативными документами или уполномоченным
государственным органом.

1.4.Нарушение требований пожарной безопасности — невыполнение или ненадлежащее выполнение требований пожарной безопасности.

1.5.Противопожарный режим — правила поведения людей, поря­док организации производства и (или) содержание помещений (территорий), обеспечивающие предупреждение нарушений требований пожарной безопасности и тушение пожаров.

1.6. Меры пожарной безопасности — действия по обеспечению пожарной безопасности, в том числе по выполнению требований пожарной безопасности.

**2. Общие положения**

 2.1. Настоящее положение разработано для муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида № 17 посёлка Де-Кастри Ульчского муниципального района Хабаровского края (далее — ДОУ) и определяет функции ДОУ в области обес­печения пожарной безопасности, регламентирует обязанности ра­ботников, а также определяет порядок, формы и методы их рабо­ты по созданию надлежащего противопожарного режима на сво­их рабочих местах.

2.2.    Положение вводится в целях улучшения работы по обеспече­нию пожарной безопасности, предупреждению пожаров и является обязательным документом для исполнения всеми работниками ДОУ.

2.3.   Работа по обеспечению пожарной безопасности в ДОУ организована в соответствии с Федеральным законом «О пожарной бе­зопасности» от 21.12.94 г. № 69-ФЗ, Приказ МЧС России от 29.07.2020г. №565, приказом МЧС и Министерства образования РФ от 07.04.2003 г. № 190/1668 «О мерах по повышению уровня пожарной безопасности образовательных учреждений», Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ», Постановлением Правительства №1479 от 16.09.2020г. «Об утверждении правил противопожарного режима в РФ», а также организационно-распорядительной документацией МДОУ и настоящим Положением.

2.4. Настоящее Положение действует до принятия нового.

1. **Организация работы по обеспечению пожарной безопасности**

 3.1.Персональная ответственность за обеспечение пожарной бе­зопасности ДОУ в соответствии с действующим законодательством возлагается на заведующего ДОУ.

3.2.       Заведующий ДОУ обязан:

- разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожар­ной безопасности ДОУ;

    -выполнять предписания, постановления и иные законные требования должностных лиц Государственной противопожарной службы;

- обеспечить соблюдение требований пожарной безопасности на всех объектах ДОУ;

- проводить противопожарную пропаганду, а также обучать работников мерам пожарной безопасности;

- включать в соглашение по охране труда вопросы пожарной безопасности;

- содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожаров, установлении причин и условий их возникновения, а также при выявлении лиц, виновных в нарушении требований пожарной безо­пасности и возникновении пожара;

- обеспечить доступ должностным лицам Государственной противопожарной службы при осуществлении ими служебных обязанностей на территорию, в здания, сооружения и иные объекты ДОУ;

- предоставлять по требованию должностных лиц Государственной противопожарной службы сведения и документы о со­стоянии пожарной безопасности в учреждении, а также о проис­шедших пожарах;

- включить в функциональные обязанности работников вопросы пожарной безопасности, исходя из возложенных на них служеб­ных задач;

- незамедлительно сообщать в Государственную противопожар­ную службу о возникших пожарах, неисправностях имеющихся сис­тем и средствах противопожарной защиты.

3.3.Ответственность за организацию и проведение всей работы по обеспечению пожарной безопасности, за эксплуатацию и исправное техническое состояние электроустановок, всех систем и средств противопожарной защиты в ДОУ несет заведующий по хозяйственной части.

3.4.На заведующего по хозяйственной части возлагается:

- осуществление контроля за соблюдением установленного противопожарного режима, выполнением инструкций, норм, правил, проведением мероприятий по обеспечению пожарной безопасности;

- проведение анализа состояния пожарно-профилактической работы и разработка мер по ее улучшению;

- проведение работы по обеспечению пожарной безопасности и мероприятий по предупреждению пожаров в ДОУ;

- проведение совместных проверок состояния сетей противопожарного водоснабжения, установок пожарной сигнализации, систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией;

- проведение вводного, первичного, целевого и внепланового инструктажа;

- обучение персонала действиям в случае пожара и эвакуации людей;

- разработать инструкции по пожарной безопасности;

- обеспечение выполнения предписаний, постановлений и других законных требований должностных лиц Государственной противопожарной службы;

- разработка планов, приказов по обеспечению пожарной безопасности и осуществлению контроля за их исполнением;

- выявление причин и обстоятельств нарушений требований пожарной безопасности, принятие мер по их предупреждению;

- проведение регулярных проверок и содержание в исправном состоянии:

а) электрооборудования;

б)сетей противопожарного водоснабжения (пожарные гидранты, внутренние пожарные краны, рукава, стволы);

в)   системы автоматической пожарной сигнализации и средств связи;

г)систем противодымной защиты (двери в коридорах, проходах, лестничных клетках, тамбурах) и индивидуальных средств защиты органов дыхания;

д) систем оповещения о пожаре и управления эвакуацией (зву­ковые сигналы, трансляция речевой информации, указатели световой и табличной индикации «Выход», громкоговорители, планы эвакуации, электрические фонари, двери эвакуационных выходов);

е)первичных средств пожаротушения (огнетушители).

3.5. Ответственный за пожарную безопасность ДОУ имеет право:

- проверять состояние пожарной безопасности во всех помеще­ниях и давать обязательные для исполнения предписания об устра­нении выявленных недостатков;

- запрашивать и получать от работников материалы по по­жарной безопасности, требовать письменных объяснений от лиц, допустивших нарушение норм, правил, инструкций по пожарной безопасности;

- требовать от заведующего отстранение от работы лиц, не прошедших противопожарного инструктажа;

- представлять заведующему ДОУ предложения о поощрении отдельных работников за активную работу по обеспечению пожар­ной безопасности и вносить предложения по привлечению к дисциплинарной ответственности в установленном порядке лиц, виновных в нарушении правил пожарной безопасности, инструкции и не выполняющих требования по устранению замечаний;

- беспрепятственно осматривать в любое время суток групповые, служебные и бытовые помещения и объекты МДОУ;

- представительствовать по поручению заведующего ДОУ в государственных и других общественных организациях при обсуждении вопросов пожарной безопасности.

3.6.Ответственность за пожарную безопасность групповых поме­щений, кабинетов, складов несут работники, специально назначенные приказом заведующего ДОУ.

3.7.Лица, ответственные за пожарную безопасность служебных и групповых помещений обязаны:

- знать действующие правила, инструкции по пожарной безо­пасности, противопожарному режиму ДОУ, а также для отдельных пожароопасных помещений, операций, работ;

- следить за состоянием подъездов, подступов к зданию;

- следить за состоянием эвакуационных путей и выходов, не допускать их загромождений, установки каких-либо приспособ­лений, препятствующих нормальному закрытию противодымных и противопожарных дверей, наглухо закрытых основных и запасных выходов. Поддерживать на своих участках, в помещениях установленный противопожарный режим и контролировать его выполнение;

- разъяснять воспитанникам и работникам меры пожарной бе­зопасности, действующие в данном помещении, порядок действий в случае пожара, эвакуации, проводить инструктаж и обучение своих работников;

- знать места расположения первичных средств пожаротушения, связи, сигнализации, следить за их исправностью и уметь ими пользо­ваться при пожаре;

- не допускать проведения временных пожароопасных работ (электрогазосварка, резка металла и т.п.) в помещениях и на территории учреждения без специально оформленного наряда-допуска;

- проводить ежедневно по окончании рабочего дня, перед закрытием тщательный осмотр закрепленных помещений. Следить за тем, чтобы по окончании работы производилась уборка рабочих мест и помещений, отключалась электросеть (за исключением де­журного освещения), источников электропитания автоматических
установок сигнализации;

- постоянно следить за соблюдением воспитанниками и работ­никами мер пожарной безопасности, установленного противопожар­ного режима, а также за своевременным выполнением должностным лицом противопожарных мероприятий;

- знать порядок действий при пожаре, эвакуации воспитанни­ков и работников, имущества;

- выполнять другие возложенные на них дополнительные обязанности.

3.8.            Работники ДОУ обязаны:

- соблюдать требования пожарной безопасности и противопожарный режим ДОУ;

- знать места расположения и уметь пользоваться огнетушителями, внутренними пожарными кранами;

- при обнаружении пожара немедленно уведомлять пожарную охрану;

- до прибытия пожарной охраны принимать посильные меры по спасению людей, имущества и тушению пожара;

- оказывать содействие пожарной охране при тушении пожара;

- немедленно докладывать своему непосредственному руководителю о нарушениях установленного противопожарного режима и правил пожарной безопасности.

3.9.В случае отсутствия заведующего и заведующего хозяйственной частью в момент возникновения пожара возложить ответственность за организацию эвакуации воспитанников и работ­ников на старшего воспитателя.

3.10. Действия старшего воспитателя:

- незамедлительно сообщить о пожаре по телефону «01», «56369»,

 « 89141922610»;

- организовать эвакуацию детей и сотрудников в соответствии с Планом эвакуации;

- принять меры к эвакуации документов и материальных цен­ностей;

- до приезда пожарной охраны организовать тушение пожара имеющимися средствами;

- организовать встречу пожарной охраны и сопровождение ее к месту пожара.

 **4.Заключительные положения**

4.1. Настоящее Положение вступает в силу с момента издания приказа руководителя «Об утверждении «Положение об организации работы по обеспечению пожарной безопасности муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения детский сад общеразвивающего вида с приоритетным осуществлением деятельности по физическому развитию детей № 17 посёлка Де-Кастри Ульчского муниципального района Хабаровского края (МБДОУ № 17 п. Де-Кастри) и действует до принятия нового «Положение об Аттестационной комиссии» в ДОУ.

4.2. Изменения в настоящее Положение могут вноситься ДОУ в соответствии с действующим законодательством и Уставом ДОУ.